# MANUEL DE FIN DE CHANTIER

NOM DU PROJET :

CLIENT :

ADRESSE DU PROJET :

NUMÉRO DE DOSSIER TTE :

DATE :

Toitures Trois Étoiles Inc.

# Liste des intervenants

Propriétaire :

Consultant :

Entrepreneur général :

Entrepreneur couvreur :

# Liste des fournisseurs et sous-traitants

## Fournisseurs

Fournisseur 1 :

Fournisseur 2 :

Fournisseur 3 :

Fournisseur 4 :

## Sous-traitants

Sous-traitant 1 :

Sous-traitant 2 :

# Description des travaux exécutés

Composition complète de la toiture installée (coupe-vapeur, isolant, pente, panneaux de support, membrane, relevés, etc.) :

Description :

# Détails et imprévus

Précisions, particularités ou événements imprévus survenus en cours de chantier, le cas échéant :

Détails :

# Directives d’exploitation et d’entretien

Les inspections préventives devraient être réalisées au moins deux fois par année, à l’automne et à la fin de l’hiver. Il est également recommandé de le faire à la suite d’événements climatiques majeurs (pluies abondantes, verglas, grands vents) ainsi qu’après toute installation ou tout travaux d’entretien d’appareils (climatisation, ventilation) sur la toiture.

Limitez l’accès au personnel autorisé uniquement. N’utilisez pas la toiture comme terrasse ou patio sans protection adéquate.

## Liste de contrôle d’entretien

| Point de vérification | OK | Suivi requis | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspection de tous les éléments émergeant de la membrane de toiture (évents, ventilateurs, cheminées, etc.). | ☐ | ☐ | Commentaire 1 : |
| Vérification de tous les drains. | ☐ | ☐ | Commentaire 2 : |
| Vérification de la condition générale de la couverture (débris, clous, feuilles, saletés, sédiments et autres matériaux). | ☐ | ☐ | Commentaire 3 : |
| Inspection de la membrane et de tous ses joints. S’assurer que la membrane est toujours utilisée pour l’usage pour lequel elle a été conçue (éviter : entreposage, tables de pique-nique, chaises, décorations). | ☐ | ☐ | Commentaire 4 : |
| Vérification de l’étanchéité de tous les solins métalliques, si applicable. | ☐ | ☐ | Commentaire 5 : |
| Vérification de la présence de granules en quantité suffisante sur toute la surface de la membrane. | ☐ | ☐ | Commentaire 6 : |
| Communication aux personnes concernées de toute anomalie des éléments environnants et des éléments reliés à la couverture (murs de maçonnerie, sorties mécaniques, lanterneaux, etc.). | ☐ | ☐ | Commentaire 7 : |
| Vérification des équipements mécaniques installés sur la toiture (supports, fixations, étanchéité des pénétrations). | ☐ | ☐ | Commentaire 8 : |
| Anomalie(s) ou autre(s) problème(s) observé(s). | ☐ | ☐ | Commentaire 9 : |

# Garanties

## Certificat de garantie — Toitures Trois Étoiles Inc.

Numéro de garantie :

Surface garantie :

Durée de la garantie :

Date de fin de garantie :

Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre relatifs aux travaux de couverture décrits au présent document, pour la durée indiquée ci-dessus à compter de la date de fin des travaux. Elle s’annule automatiquement en cas de modifications, réparations ou ouvertures non autorisées apportées à la toiture, au pontage ou à l’entretoit sans approbation écrite préalable de Toitures Trois Étoiles Inc.

La responsabilité financière en vertu de la présente garantie est limitée au coût des travaux de couverture prévu au contrat original. Cette garantie n’est ni négociable ni transférable sans le consentement écrit de Toitures Trois Étoiles Inc.

[NOTE INTERNE T3E : ce texte est un gabarit générique — à faire valider par la direction avant usage officiel, notamment au regard du libellé légal habituel de T3E.]

La garantie du fabricant des matériaux, lorsqu’applicable, est jointe en annexe du présent manuel (voir section Garantie fabricant).